« УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Наш Дом »

О.В.Плохотнюк_____________

ПЛАН-ОТЧЕТ

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

по адресу: ул. Орбитальная 74 на 2017 год.

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Срок исполнения | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ |  |  |  |
| 1 | Осмотр устройств в чердачных и подвальных помещениях (запорной арматуры, трубопроводов) | 1900 кв.м. здания | апрель, октябрь |  |
| 2 | Осмотр водопровода, канализации, системы отопления, приборов учета ресурсов в помещениях квартир | квартиры | май |  |
| 3 | Осмотр: внутреннего ливневого стояка, стояков горячей воды, отопления, холодного водоснабжения, расположенных вне квартир. | 600 п.м. | март |  |
| 4 | Проведение весеннего и осеннего осмотра здания | 11600 кв.м. | апрель, октябрь |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Регулировка кранов отопления для равномерного прогрева радиаторов отопления в доме | 160 шт | в отопительный период |  |
| 2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 50 стояков | По мере необходимости |  |
| 3 | Ремонт изоляции трубопроводов по тех.подполью |  | По мере необходимости |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры, без снятия с места, с перекрытием воды, набивка сальников | шт. | май |  |
| 5 | Консервация системы отопления,осмотр системы отопления | 2 система. | апрель |  |
| 6 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 400 куб.м | май |  |
| 7 | Гидравлические испытание трубопроводов системы отопления | 600м.п. | июль |  |
| 8 | Ревизия и регулировка оборудования в тепловых пунктах | шт | июль |  |
| 9 | Расконсервация системы отопления,проверка на прогрев отопительных приборов | 2 система | октябрь |  |
| 10 | Техническое содержание и поверка общедомовых проборов учёта системы отопления и ГВС (подрядная организация) | 2 комплекта | октябрь |  |
| 11 | Снятия и обработка показаний УУТЭ, проведения анализа (подрядная организация) | 2 комплекта | ежемесячно |  |
| 12 | Сдача отчётности УУТЭ в ресурсоснабжающую организацию (подрядная организация) |  | ежемесячно |  |
| 13 | Демонтаж оборудования УУТЭ с отправкой в ремонт, монтаж оборудования (подрядная организация) | 2 комплекта | По мере необходимости |  |
| 14 | Демонтаж оборудования УУТЭ и отправка на поверку (подрядная организация) | 2 комплекта | По мере необходимости |  |
| 15 | Допуск УУТЭ в коммерческую эксплуатацию (подрядная организация) | 2 комплекта | октябрь |  |
|  | СИСТЕМА ГВС,ХВС,КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |
| 1 | Ревизия водопроводных кранов, без снятия по техподполью |  | май |  |
| 2 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | По мере необходимости |  |
| 3 | Устранение засоров канализационных выпусков |  | По мере необходимости |  |
| 4 | Очистка ПВХ труб и фасонных частей |  | По мере необходимости |  |
| 5 | Очистка подвала от мусора | 900 кв.м | июль |  |
| 6 | Ревизия системы рециркуляции горячей воды в подвале здания и на техэтаже | 150 п.м. | июль август |  |
| 7 | Промывка придомовой системы канализационных трубопроводов. | 150 п.м. | июль |  |
| 8 | Покупка и установка насосов ГВС во втором и третьем подъезде | 4 шт | Июнь -июль |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети | 1м.п. | сентябрь |  |
| 2 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделей (выключателей, эл.патронов) |  | По мере необходимости |  |
| 3 | Замена предохранителей в эл.щитовых |  | По мере необходимости |  |
| 5 | Замена автоматических выключателей в поэтажных эл.щитках |  | По мере необходимости |  |
| 6 | Ревизия поэтажных эл.щитов с заменой вышедших из строя элементов |  | По мере необходимости |  |
| 8 | Смена эл.лампочек освещения мест общего пользования |  | По мере необходимости |  |
| 9 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | 4000 п.м. | февраль |  |
| 10 | Снятие показаний электросчетчиков |  | ежемесячно |  |
| 11 | Проверка заземления оборудования |  | ноябрь |  |
| 12 | Повесить рабочие электросхемы в электрощитовой |  | май |  |
|  | КРОВЛЯ |  |  |  |
| 1 | Очистка кровли и козырьков от мусора | 900 кв.м. | май |  |
| 2 | Прочистка внутреннего водоотведения |  | По мере необходимости |  |
| 3 | Ремонт мягкой кровли ( по заявкам ) | кв.м | апрель-август |  |
| 4 | Ремонт козырька |  | По мере необходимости |  |
| 5 | Установить ливнеприемник на крыше 1 подъезда | 1шт | май |  |
| 6 | Провести ремонт парапета по периметру здания | 400м | Май-сентябрь |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| 1 | Замена доводчика двери входного тамбура | 3шт. | По мере необходимости |  |
| 2 | Замена эл.плафонов и ламп накаливания на этажах |  | По мере необходимости |  |
| 3 | Опиловка деревьев |  | По мере необходимости |  |
| 4 | Пополнить детскую песочницу песком | 2 куб.м | апрель |  |
| 5 | Выполнить косметический ремонт в подъездах дома | 3 под. | Май-июль |  |
| 6 | Покрасить и отремонтировать двери на переходных балконах | 96шт | Май-июль |  |
| 7 | Установить цветочницы у подъездов | 10шт | апрель |  |
| 8 | Регулировка времени включения ламп в доме |  | По мере необходимости |  |
| 9 | Контроль за работой противопожарной сигнализацией в доме |  | Постоянно |  |
| 10 | Укомплектовать пожарные ящики на этажах рукавами.и поворотными кассетами | 48шт | май |  |
| 11 | Покос травы на газонах |  | По мере необходимости |  |
| 12 | Установить на 3 подъездах дома доски для объявлений | 3шт | Апрель-май |  |
| 13 | Выполнить проект и произвести ремонт подпорной стенки во дворе дома совместно с лестницей |  | Август-сентябрь |  |
| 14 | Выполнить работы по гидроизоляции подвала 3 подъезда |  | Май-июнь |  |
| 15 | Выполнить ремонт ступеней первого подъезда |  | Июнь-июль |  |
| 16 | Выполнить косметический ремонт в подъездах по отдельному графику | 3 под | Май-октябрь |  |
| 17 | Восстановить половую плитку в подъездах дома | 3под. | Май-октябрь |  |
|  | ЛИФТ |  |  |  |
| 1 | Обслуживание лифтов | 6 лифтов | ежедневно |  |
|  | ВЫВОЗ ТБО |  |  |  |
| 1 | Вывоз ТБО | 5.контейнер. | 3 раза в неделю |  |

Комендант дома                       О.В.Сидорова