ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 07.12.2006 |  | № | 1404 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении  нормативов

потребления коммунальных услуг

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и от 23.05.2006  № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2007 года нормативы потребления коммунальных услуг для определения размера платы для населения, проживающего в жилищном фонде всех форм собственности при отсутствии приборов учета:

1.1. нормативы потребления тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения (приложение 1);

1.2. нормативы горячего водоснабжения (приложение 2);

1.3. нормативы холодного водоснабжения (приложение 3);

1.4. нормативы водоотведения (приложение 4).

2. Считать утратившими силу постановления Мэра города от 01.12.1998 г. № 2570 «Об утверждении норм водопотребления и месячных ставок оплаты для населения за холодное водоснабжение и прием канализационных стоков»; от 29.01.2001 г. № 206 «Об утверждении нормативов потребления тепловой энергии, воды и ставок оплаты населением за централизованное отопление и горячее водоснабжение»; от 27.10.2003 г. № 2270 «Об утверждении нормативов потребления тепловой энергии и ставок оплаты населением за централизованное отопление и горячее водоснабжение»; от 17.08.2004 г. № 1370 «О внесении изменений в правовые акты Мэра города».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы Администрации города С.А. Манакова и заместителя главы Администрации города – директора департамента экономики В.В. Золотухина.

| Мэр города |  | М.А.Чернышев |
| --- | --- | --- |

Постановление  вносит

#### служба по тарифам

Приложение 1

к постановлению Мэра города

№ 1404 от 07.12.2006

Нормативы потребления тепловой энергии

на отопление и горячее водоснабжение

| № | Наименование услуг | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений многоквартирного дома или помещений жилого дома (из расчета оплаты в течение всего года) | Гкал/кв. м общей площади жилого помещения/месяц | 0,0150 |
| 2. | Норматив расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение: | Гкал/чел./месяц |  |
| 2.1. | квартиры, оборудованные умывальником, мойкой, ванной (1500-1700 мм) | Гкал/чел./месяц | 0,197 |
| 2.2. | квартиры, оборудованные умывальником, мойкой, сидячей ванной | Гкал/чел./месяц | 0,165 |
| 2.3. | квартиры, оборудованные умывальником, мойкой, душем | Гкал/чел./месяц | 0,156 |
| 2.4. | общежития с душевой при всех жилых комнатах | Гкал/чел./месяц | 0,110 |
| 2.5. | общежития с общими душевыми | Гкал/чел./месяц | 0,092 |
| 2.6. | коммунальной квартиры, оборудованной умывальником, мойкой, душем (ванной), и общежития с общими кухнями и душевыми в каждой блок-секции здания | Гкал/чел./месяц | 0,147 |
| 2.7. | квартиры, имеющей один кран | Гкал/чел./месяц | 0,070 |
| 2.8. | квартиры в домах с повышенными требованиями к благоустройству (бассейны, сауны и др.) | Гкал/чел./месяц | 0,210 |

| Управляющий делами |  | С.Д.Синякова |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

к постановлению Мэра города

№ 1404 от 07.12.2006

Нормативы горячего водоснабжения

| № | Наименование услуг | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норматив горячего водоснабжения: | куб. м/чел./ месяц |  |
| 1.1. | квартиры, оборудованные умывальником, мойкой, ванной (1500-1700 мм) | куб. м/чел./ месяц | 3,15 |
| 1.2. | квартиры, оборудованные умывальником, мойкой, сидячей ванной | куб. м/чел./ месяц | 2,70 |
| 1.3. | квартиры, оборудованные умывальником, мойкой, душем | куб. м/чел./ месяц | 2,55 |
| 1.4. | общежития с душевой при всех жилых комнатах | куб. м/чел./ месяц | 1,80 |
| 1.5. | общежития с общими душевыми | куб. м/чел./ месяц | 1,50 |
| 1.6. | коммунальной квартиры, оборудованной умывальником, мойкой, душем (ванной), и общежития с общими кухнями и душевыми в каждой блок-секции здания | куб. м/чел./ месяц | 2,40 |
| 1.7. | квартиры, имеющей один кран | куб. м/чел./ месяц | 1,11 |
| 1.8. | квартиры в домах с повышенными требованиями к благоустройству (бассейны, сауны и др.) | куб. м/чел./ месяц | 3,45 |

| Управляющий делами |  | С.Д.Синякова |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

к постановлению Мэра города

№ 1404 от 07.12.2006

Нормативы холодного водоснабжения

| № п/п | Степень благоустройства жилого помещения | Норматив холодного водоснабжения на одного человека (л/сут.) | Норматив холодного водоснабжения на одного человека (м3/мес.) |
| --- | --- | --- | --- |

1. Жилые дома и квартиры, подключенные к системе водоотведения

1.1. Жилые дома и квартиры, подключенные к централизованным источникам горячего водоснабжения, оборудованные:

| 1. | Умывальником | 120 | 3,65 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Умывальником, мойкой, унитазом, душем или сидячей ванной | 171 | 5,2 |
| 3. | Умывальником, мойкой, унитазом, ванной L=1500-1700 мм. | 213 | 6,5 |
| 4. | Повышенными системами благоустройства (бассейнами, саунами и др.) | 380 | 11,5 |
| 5. | Коммунальная квартира по степени благоустройства по пунктам 1, 2, 3. |  |  |

1.2. Жилые дома и квартиры с быстродействующими водонагревателями (газовые и электрические водогрейные колонки) и оборудованные:

| 1. | Умывальником | 125 | 3,81 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Умывальником, мойкой, унитазом, душем или сидячей ванной | 240 | 7,3 |
| 3. | Умывальником, мойкой, унитазом, ванной L=1500-1700 мм. | 283 | 8,6 |
| 4. | Повышенными системами благоустройства (бассейнами, саунами и др.) | 487 | 14,8 |
| 5. | Коммунальная квартира по степени благоустройства по пунктам 1, 2, 3. |  |  |

1.3. Жилые дома и квартиры с водонагревателями, работающими на твердом и другом топливе, кроме нагревателей, указанных в разделах 1, 2, и оборудованные:

| 1. | Умывальником | 110 | 3,35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Умывальником, мойкой, унитазом, душем или сидячей ванной | 126 | 3,83 |
| 3. | Умывальником, мойкой, унитазом, ванной L=1500-1700 мм. | 181 | 5,51 |
| 4. | Коммунальная квартира по степени благоустройства по пунктам 1, 2, 3. |  |  |

2. Жилые дома и квартиры, не подключенные к системе водоотведения

2.1. Жилые дома и квартиры с быстродействующими

водонагревателями (водогрейные колонки), не подключенные к канализационным сетям (сливная яма) и оборудованные:

| 1. | Умывальником | 91 | 2,77 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Умывальником, мойкой, унитазом, душем или сидячей ванной | 171 | 5,2 |
| 2. | Умывальником, мойкой, ванной L=1500-1700 мм, унитазом | 213 | 6,48 |
| 3. | Повышенными системами благоустройства (бассейнами, саунами и др.) | 419 | 12,74 |

3. Общежития, подключенные к централизованной системе водоотведения

3.1. Общежития, подключенные к централизованным источникам горячего водоснабжения и оборудованные:

| 1. | Общими душевыми, туалетами | 95 | 2,89 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общими кухнями и блоками душевых и туалетами | 110 | 3,35 |

3.2. Общежития с быстродействующими водонагревателями (водогрейные колонки) и оборудованные:

| 1. | Общими душевыми, туалетами и кухнями | 171 | 5,2 |
| --- | --- | --- | --- |

4. Жилые дома без водопроводного ввода в здание

4.1. При пользовании уличной колонкой.

| 1. | При наличии системы водоотведения | 76 | 2,31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | При наличии сливной ямы (местная система водоотведения) | 58 | 1,76 |
| 3. | Без системы водоотведения и сливной ямы | 50 | 1,52 |

4.2. При пользовании дворовой колонкой.

| 1. | При наличии системы водоотведения. | 78 | 2,37 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | При наличии сливной ямы (местная система водоотведения) | 61 | 1,85 |

5. Полив (расчетный период поливного сезона по г. Ростову-на-Дону с апреля по сентябрь месяц включительно).

| 1. | Садов и огородов (апрель-сентябрь) | 6 л/м2 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Зеленых насаждений | 6 л/м2 | - |
| 3. | Усовершенствованных покрытий, тротуаров, проездов. | 0,5 л/м2 | - |

Примечание. 1. На потребителей, проживающих в домах, оборудованных скоростными водонагревателями (бойлерами), распространяются нормы водопотребления холодного водоснабжения по разделу 1.1.

2. На комнаты общежитий с повышенным благоустройством распространить нормативы разделов 1.1, 1.2 в зависимости от степени благоустройства.

Нормативы водопотребления

на мойку транспортных средств и содержание животных

в жилищном фонде всех форм собственности

| № п/п | Наименование | Норматив расхода холодной воды (л/сут.) | Норматив расхода холодной воды (м3/мес). |
| --- | --- | --- | --- |

Мойка транспортных средств, расход воды на одну единицу транспортных средств.

| 1. | Легковой автомобиль | 50 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Грузовой автомобиль, автобус | 70 | 2,1 |
| 3. | Мотоцикл, мотороллер | 30 | 0,9 |

Содержание животных, минимальный расход воды на одну голову.

| 1. | Крупный рогатый скот | 60 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Лошадь | 50 | 1,5 |
| 3. | Свинья | 25 | 0,76 |
| 4. | Бараны, козы | 10 | 0,3 |

| Управляющий делами |  | С.Д.Синякова |
| --- | --- | --- |

Приложение 4

к постановлению Мэра города

№ 1404 от 07.12.2006

Нормативы водоотведения

| № п/п | Степень благоустройства жилого помещения | Норматив водоотведения холодной воды на одного человека (м3/мес.) | Норматив водоотведения горячей воды на одного человека (м3/мес.) | Норматив водоотведе- ния на одного человека в месяц (м3/мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Жилые дома и квартиры, подключенные к системе водоотведения

1.1. Жилые дома и квартиры, подключенные к централизованным источникам горячего водоснабжения, оборудованные:

| 1. | Умывальником | 3,65 | 1,11 | 4,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Умывальником, мойкой, унитазом, душем | 5,2 | 2,55 | 7,75 |
| 3. | Умывальником, мойкой, унитазом, сидячей ванной | 5.2 | 2,70 | 7,90 |
| 4. | Умывальником, мойкой, унитазом, ванной L=1500-1700 мм. | 6,5 | 3,15 | 9,65 |
| 5. | Повышенными системами благоустройства (бассейнами, саунами и др.) | 11,5 | 3,45 | 14,95 |
| 6. | Квартиры в домах 12-ти этажных и выше | 6,5 | 3,15 | 9,65 |

1.1.1. Коммунальные квартиры, подключенные к централизованным источникам горячего водоснабжения, оборудованные:

| 1. | Умывальником | 3,65 | 1,11 | 4,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Умывальником, мойкой, унитазом, душем | 5,2 | 2,40 | 7,60 |
| 3. | Умывальником, мойкой, унитазом, сидячей ванной | 5,2 | 2,40 | 7,60 |
| 4. | Умывальником, мойкой, унитазом, ванной L=1500-1700 мм. | 6,5 | 2,40 | 8,90 |

1.2. Жилые дома и квартиры с быстродействующими водонагревателями (газовые и электрические водогрейные колонки) и оборудованные:

| 1. | Умывальником | 3,81 | - | 3,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Умывальником, мойкой, унитазом, душем или сидячей ванной | 7,3 | - | 7,3 |
| 3. | Умывальником, мойкой, унитазом, ванной L=1500-1700 мм. | 8,6 | - | 8,6 |
| 4. | Повышенными системами благоустройства (бассейнами, саунами и др.) | 14,8 | - | 14,8 |

1.2.1. Коммунальные квартиры с быстродействующими водонагревателями (газовые и электрические водогрейные колонки) и оборудованные:

| 1. | Умывальником | 3,81 | - | 3,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Умывальником, мойкой, унитазом, душем или сидячей ванной | 7,3 | - | 7,3 |
| 3. | Умывальником, мойкой, унитазом, ванной L=1500-1700 мм. | 8,6 | - | 8,6 |

1.3. Жилые дома и квартиры с водонагревателями, работающими на твердом и другом топливе, кроме нагревателей, указанных в разделах 1, 2, и оборудованные:

| 1. | Умывальником | 3,35 | - | 3,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Умывальником, мойкой, унитазом, душем или сидячей ванной | 3,83 | - | 3,83 |
| 3. | Умывальником, мойкой, унитазом, ванной L=1500-1700 мм. | 5,51 | - | 5,51 |
| 4. | Коммунальная квартира по степени благоустройства по пунктам 1, 2, 3. |  |  |  |

2. Общежития, подключенные к централизованной системе водоотведения

2.1. Общежития, подключенные к централизованным источникам горячего водоснабжения и оборудованные:

| 1. | Общими душевыми, туалетами | 2,89 | 1,50 | 4,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общими кухнями и блоками душевых и туалетами | 3,35 | 2,40 | 5,75 |
| 3. | Общежития с душевыми при всех жилых комнатах | 3,35 | 1,80 | 5,15 |

2.2. Общежития с быстродействующими водонагревателями (водогрейные колонки) и оборудованные:

| 1. | Общими душевыми, туалетами и кухнями | 5,2 | - | 5,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Жилые дома без водопроводного ввода в здание

3.1. При пользовании уличной колонкой.

| 1. | При наличии системы водоотведения | 2,31 | - | 2,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. При пользовании дворовой колонкой.

| 1. | При наличии системы водоотведения. | 2,37 | - | 2,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. 1. На потребителей, проживающих в домах, оборудованных скоростными водонагревателями (бойлерами), распространяются нормы водоотведения по разделу 1.1.

| Управляющий делами |  | С.Д.Синякова |
| --- | --- | --- |